| Distant view | O-WLI | NBI | RDI1 | RDI2 | RDI3 | TXI1 | TXI2 |  | F-WLI | BLI | LCI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| High confidence (n) (%) | 455** (41.7%) | 193* (16.4%) | 416** (38.2%) | 421** (38.6%) | 488** (44.8%) | 518 (47.5%) | 497** (45.6%) |  | 139* (16.2%) | 77* (8.9%) | 273** (31.7%) |
| Low confidence (n) (%) | 333 (30.6%) | 394 (33.4%) | 393## (36.1%) | 387## (35.5%) | 294# (27.0%) | 338 (31.0%) | 360 (33.0%) |  | 268# (31.2%) | 322 (37.4%) | 311## (38.5%) |
| Not detectable (n) (%) | 302 (27.7%) | 593$$ (50.3%) | 281$ (25.8%) | 282$ (25.9%) | 308 (28.3%) | 234$ (21.5%) | 233$ (21.4%) |  | 453$$ (52.7%) | 461$$ (53.6%) | 255$ (29.7%) |
| Close-up view |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| High confidence (n) (%) | 154* (37.6%) | 100* (24.4%) | 260** (63.4%) | 374** (73.5%) | 197** (63.8%) | 223** (72.2%) | 314** (76.6%) |  | 135* (19.3%) | 76* (10.9%) | 266** (38.0%) |
| Low confidence (n) (%) | 197# (48.0%) | 217# (52.9%) | 120 (29.3%) | 103# (20.2%) | 54# (17.5%) | 63# (20.4%) | 74# (18.0%) |  | 244 (34.9%) | 211 (30.1%) | 227## (32.4%) |
| Not detectable (n) (%) | 59$$ (14.4%) | 93$$ (22.7%) | 30$ (7.3%) | 32$ (6.3%) | 58 (11.4%) | 23$ (7.4%) | 22$ (5.4%) |  | 321 (45.9%) | 413 (59.0%) | 207 (29.6%) |

*,#,$ significantly inferior (P< 0.05)

**,##,$$ significantly superior (P< 0.05)

Supplementary table 2. Subanalysis of the confidence levels for detecting DEPV with consideration of distant and close-up views.